## Speciālo prasību veidne
Pielikums Nr.1 "Speciālo prasību veidne"
| Nr. | Prasība | Prasībai izvirzītais līmenis un vērtība |  |  | Saistītais punkts PU vai TS (ja attiecināms) | Darbību un Materiālu izpildes laiks
[7 empty] | Tehniskā Apsekošana | KC BIM / MBP | ST BIM / Starptermiņš | DT BIM / Pilns BP pirms ekspertīzes | AP BIM / Pilns BP ar ekspetīzi, Būvatļauja | Būvd. Uzsākšana | Būvdarbi | Būvd. Nodošana | Ekspluat.
5. SOCIĀLIE ASPEKTI
5. SOCIĀLIE ASPEKTI | 5.1. | Iekštelpu termiskais klimats | R01 | • |  |  |  |  | X
|  |  | R02 | [5 empty] | X
|  |  | R03 | [5 empty] | X
R04
|  |  | R05 | [6 empty] | X
| 5.2. | Individuālu telpu Klimata kontrole | R01 |  |  |  |  | X
R02
| 5.3. | Iekštelpu gaisa kvalitāte | R01 | • |  |  |  |  | X
R02
|  |  | R03 | [6 empty] | X
|  |  | R04 | [6 empty] | X
| 5.4. | Iekštelpu akustika | R01 | • |  |  |  |  | X
|  |  | R02 | [5 empty] | X
|  |  | R03 | [5 empty] | X
| 5.5. | Vizuālais komforts | R01 | • |  |  |  |  | X
|  |  | R02 | [5 empty] | X
R03
|  |  | R04 | [6 empty] | X
R05
R06
|  |  | R07 | [6 empty] | X
| 5.6. | Telpu kvalitāte
| 5.6.1. | Interjera, materiālu ietekme uz cilvēka veselību | R01 | • | [5 empty] | X
|  |  | R02 | [6 empty] | X
|  |  | R03 | [6 empty] | X
| 5.6.2. | Ergonomika | R01
|  |  | R02 | [5 empty] | X
| 5.6.3. | Labiekārtojums un mazās arhitektūras formas | R01 | [5 empty] | X
|  |  | R02 | [5 empty] | X
|  |  | R03 | [5 empty] | X
| 5.6.4. | Ēkas un Telpu dizains (iekļaujošs) | R01
R02
R03
|  |  | R04 | • |  |  |  |  | X | X
| 5.7. | Transporta pieejamība | R01
|  |  | R02 | [6 empty] | X
R03
R04
R05
R06
R07
| 5.8. | Apkārtējās vides ietekme | R01 | [5 empty] | X
|  |  | R02 | [5 empty] | X
R03
R04
R05
6. VIDES ASPEKTI
6. VIDES ASPEKTI | 6.1. | Konstrukcijas un materiāli | R01 | [6 empty] | X
|  |  | R02 |  | > … % |  |  |  |  | X
|  |  | R03 |  | … % |  |  |  |  | X
|  |  | R04 |  | … % |  |  |  |  | X
R05
|  |  | R06 |  | > … % |  |  |  |  | X
| 6.2. | Apbūves ietekme uz apkārtējo ekosistēmu | R01 | [5 empty] | X
R02
| 6.3. | Piesārņojums
| 6.3.1. | Apkārtējās vides piesārņojums | R01 | [7 empty] | X
| 6.3.2. | Piesārņojums būvniecības laikā | R01 | [7 empty] | X
R02
| 6.3.3. | Atkārtoti izmantojamu vai pārstrādājamu atkritumu uzglabāšana | R01 | [6 empty] | X
7. RESURSU ASPEKTI
7. RESURSU ASPEKTI | 7.1. | Ūdens patēriņa un notekūdeņu mazināšana | R01 | [5 empty] | X
|  |  | R02 |  | > … % |  |  |  | X
|  |  | R03 | [6 empty] | X
| 7.2. | Elastīgums | R01 |  | < … m² |  |  | X
|  |  | R02 | [5 empty] | X
|  |  | R03 | [6 empty] | X
| 7.3. | Ēkas Energoefektivitātes paaugstināšana | R01 | • |  |  |  |  | X | X
|  |  | R02 | [6 empty] | X
| 7.4. | Enerģijas ieguve no atjaunojamajiem resursiem | R01 |  | > … % |  |  |  | X
|  |  | R02 | [5 empty] | X
| 7.5. | Ēkas uzturēšana / tīrīšana | R01
R02
R03
R04
8. PROCESI
8. PROCESI | 8.1. | Ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC) | R01 | [6 empty] | X
|  |  | R02 | [5 empty] | X | X
| 8.2. | Ēkas dzīves cikla aprēķins ietekmei uz vidi (LCA) | R01 | [6 empty] | X
|  |  | R02 | [6 empty] | X
| 8.3. | BIM | R01
R02
9. PRASĪBAS BŪVDARBIEM
9. PRASĪBAS BŪVDARBIEM | 9.1. | Likumīgas izcelsmes kokmateriāli | R01 | [9 empty] | X
| 9.2. | Atkritumu apsaimniekošana būvobjektā | R01 | [9 empty] | X
| 9.3. | Izbūves un apdares materiālu ietekme uz iekštelpu gaisa kvalitāti | R01 | [10 empty] | X
| 9.4 | Atkārtoti izmantotu materiālu vai viegli pārstrādājamu materiālu izmantošana | R01 | [9 empty] | X
10. PRASĪBAS ĒKU NOJAUKŠANAI
10. PRASĪBAS ĒKU NOJAUKŠANAI | 10.1. | Būvgružu (t.sk. demontēšanas) šķirošana un nodošana speciālos poligonos | R01 | [9 empty] | X
Apzīmējumi:
R01 - | prasības līmenis, kurš tiek izvirzīts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība".
R02 - | prasības līmenis, kurš tiek izvirzīts saskaņā ar normatīvo regulējumu.

## LCC alternatīvie teh. risināj.
"LCC alternatīvie tehniskie risinājumi"
LCC sadaļas |  |  | Projektētāja piedāvātie risinājumi
(PIEMĒRS)
Projekta daļa | Izvirzītā pozīcija |  | Risinājums 01 | Risinājums 02 | Risinājums 03
AR daļa
AR daļa | Iekštelpu sienas apdares materiāls 1. zona |  | Ģipša apdare | Kaļķa apmetums | Koka paneļi
| Iekštelpu sienas apdares materiāls 2. zona | • | Špaktelēta krāsota | Filca segums | Fibrolīta plāksnes
| Griestu apdare 1. zona |  | Ģipškartona griesti | Iekaramie griesti | Saglabāti vēsturiskie griesti ar iekārto griestu salām
| Griestu apdare 2. zona |  | Akustiskie ģipša griesti | Fibrolīta griesti | Akustiskie griestu paneļi
| Grīdas apdare - publiskajā zona |  | Akmens masas flīzes | Dabīgais Linolejs | Pulēts betons
| Grīdas apdare - mitrajā zona |  | Akmens masas flīzes | Dabīgais Linolejs | Linoleja flīzes
| Grīdas apdare - darba zona |  | Linoleja flīzes | Paklājflīzes | Koka parkets
| Ārsienu apdare | • | Kaļķa apmetuma apdare ar kaļķa krāsām | Cementa bāzes apmetums | Dekoratīvais apmetums ar Silikona sveķu
| Jumta apdare |  | Valcprofila Jumta segums | Tērauda Click Jumta segums | Zaļo jumtu segums
| Logi | • | Esošo logu atjaunošana, stiklojuma maiņa un hermētiska iestāde | Jaunu energoefektīvu koka logu uzstādīšana ar trīskāršo stikla paketi. | Jaunu energoefektīvu koka logu uzstādīšana ar trīskāršo stikla paketi un selektīvajiem stikla pārklājumiem.
| Ārdurvis Durvis |  | Ieejas durvju atjaunošana un hermētiska iestāde | Jaunu energoefektīvu ieejas durvju uzstādīšana un hermētiska iestāde | Jauna ieejas mezgla izveide ar vējtveri
| Iekšējās durvis |  | Koka durvis | Stiklotas durvis | HDF Durvis ar rorskaidu plāksni
| Iekšējo sienu konstrukcijas 1. tips |  | Ģipškartona sienas | Ģipša šķiedras plāksnes sienas | Saplākšņa sienas
| Iekšējo sienu konstrukcijas 2. tips | • | Stiklotu sienu konstrukcijas | Dubulto stikloto sienu konstrukcijas | Ģipškartona sienu konstrukcijas
| Noēnošanas risinājumi |  | Ārējo žalūzijas | Iekšējo žalūzijas | Speciāls selektīva stikla pārklājums .
| Ārsienu siltināšana |  | Sienu konstrukciju siltināšana no iekšpuses | Daļēja Sienu konstrukciju siltināšana no iekšpuses | Esošo sienu atjaunošana bez siltināšanas
| Salīdzinājumā neiekļautās daļas izmaksas |  | Citas izmaksas | Citas izmaksas | Citas izmaksas
BK daļa
BK Daļa | Pārseguma konstrukcijas |  | Metāla konstrukcijas | Koka konstrukcijas | Dzelzsbetona konstrukcijas
| Pamatu nostiprināšana |  | Esošo pamatu nostiprināšana | Jauni stabveida pamati | Jauni lentveida pamati
| Nesošās vertikālās konstrukcijas |  | Metāla konstrukcijas | Koka konstrukcijas | Līmēta koka konstrukcijas
| Jumta konstrukcijas |  | Koka konstrukcijas | Līmēta koka konstrukcijas | Metāla konstrukcijas
| Ārsienu konstrukcijas | • | Dzelzsbetona konstrukcijas | Līmēta koka konstrukcijas | Metāla konstrukcijas
| Lifta konstrukcijas |  | Atklātas lifta konstrukcijas | Iekšējās lifta konstrukcijas | Lifts jaunās slēgtās ārējā konstrukcijās
| Salīdzinājumā neiekļautās daļas izmaksas | • | Citas izmaksas | Citas izmaksas | Citas izmaksas
EL daļa
EL daļa | Enerģijas ieguve |  | Saules Paneļu (PV) sistēma ar 22 % efektivitāti un baterijām | Saules Paneļu (PV) sistēma ar 22 % efektivitāti | Saules Paneļu (PV) sistēma ar 16 % efektivitāti
| Ēkas iekšējais apgaismojums |  | LED gaismekļi ar manuāliem gaismas slēdžiem | LED gaismekļi ar automātiskiem slēdžiem, klātienes sensoriem, krēslas sensoriem. | LED gaismekļi ar manuāliem gaismas slēdžiem, ar regulējumu apgaismojuma spilgtumu
| Ēkas ārējais apgaismojums | • | LED gaismekļi ar manuāliem gaismas slēdžiem | LED gaismekļi ar automātiskiem slēdžiem, klātienes sensoriem, krēslas sensoriem. | LED gaismekļi ar manuāliem gaismas slēdžiem, ar regulējumu apgaismojuma spilgtumu
| UPS sistēmas |  | Lokālas UPS sistēmas izvietotas pie darba stacijām | Centralizēta UPS sistēma | UPS sistēma ar ģeneratoru
| Salīdzinājumā neiekļautās daļas izmaksas |  | Citas izmaksas | Citas izmaksas | Citas izmaksas
ESS daļa
ESS daļa | Automatizācijas risinājumi |  | Saules Paneļu (PV) sistēma ar 22 % efektivitāti un baterijām | Saules Paneļu (PV) sistēma ar 22 % efektivitāti | Saules Paneļu (PV) sistēma ar 16 % efektivitāti
| Telpu kontroles risinājumi |  | LED gaismekļi ar manuāliem gaismas slēdžiem | LED gaismekļi ar automātiskiem slēdžiem, klātienes sensoriem, krēslas sensoriem. | LED gaismekļi ar manuāliem gaismas slēdžiem, ar regulējumu apgaismojuma spilgtumu
| Bezvadu interneta sistēmas risinājumi |  | LED gaismekļi ar manuāliem gaismas slēdžiem | LED gaismekļi ar automātiskiem slēdžiem, klātienes sensoriem, krēslas sensoriem. | LED gaismekļi ar manuāliem gaismas slēdžiem, ar regulējumu apgaismojuma spilgtumu
| Piekļuves kontroles sistēmas |  | Lokālas UPS sistēmas izvietotas pie darba stacijām | Centralizēta UPS sistēma | UPS sistēma ar ģeneratoru
| Salīdzinājumā neiekļautās daļas izmaksas | • | Citas izmaksas | Citas izmaksas | Citas izmaksas
UK daļa
UK daļa | Enerģijas ieguve |  | Saules kolektoru sistēma ar 6 paneļiem | Saules kolektoru sistēma ar 9 paneļiem | Saules kolektoru sistēma ar 12 paneļiem
| Iekšējā ūdens apgādes sistēma |  | PEX-A cauruļu sistēma | PEX-AL cauruļu sistēma | cits
| Iekšējā kanalizācijas sistēma |  | PP caurules | PVC caurules | cits
| Podi |  | Iebūvējamie podi | Uz zemes stāvoši Podi | cits
| Jaucējkrāni |  | Zema ūdens patēriņa jaucējkrāni | Standarta patēriņa jaucējkrāni | Zema ūdens patēriņa jaucējkrāni ar kustības sensoru
| Ūdens patēriņa mazināšanas pasākumi |  | Lietus ūdens uzkrāšana un izmantošana zaļo zonu laistīšanā | Lietus ūdens uzkrāšana un izmantošana zaļo zonu laistīšanā, veļasmašīnām un saimniecības telpām | Lietus ūdens uzkrāšana un izmantošana zaļo zonu laistīšanā, veļasmašīnām, saimniecības telpām un tualetes podu noskalošanai.
| Salīdzinājumā neiekļautās daļas izmaksas |  | Citas izmaksas | Citas izmaksas | Citas izmaksas
AVK daļa
AVK daļa | Ventilācijas sistēmas risinājumi |  | Centralizēta ar augstu rekuperācijas līmeni un noslēgvārstiem | decentralizēta sistēma ar rekuperatoriem | Jaukta sistēma ar rekuperatoru
| Kondicionēšanas sistēmas risinājumi |  | Centralizēta sistēma | Alternatīvs risinājums | Alternatīvs risinājums
| Apkures sistēmas risinājumi |  | Apsildāmās grīdas | Radiatori | Apsildāmās sienas
| Enerģijas ieguves |  | Gaisa siltumsūkņu iekļaušana sistēmā | Saules kolektoru/ saules bateriju iekļaušana sistēmā | Alternatīvs risinājums
| Salīdzinājumā neiekļautās daļas izmaksas |  | Citas izmaksas | Citas izmaksas | Citas izmaksas

## 6.1. R01
"6.1. Konstrukcijas un materiāli - R01"
Nr. | Materiāls vai būves elements | Elementu vai komponentes īpatsvars (%)
|  | Atkārtoti izmantots materiāls | Viegli pārstrādājams materiāls
1 | nesošās konstrukcijas
2 | grīdas segumi
3 | apdares materiāli