## Saraksts
NR | PRASĪBAS | Prasībai izvirzītais līmenis | Veidnes nosaukums (aprēķinu/ simulācijas ) | Lapas Nr.
5.1. | Iekštelpu termiskais klimats | R02 | Telpu pārkaršanas riski | 5.1 | R02
5.3. | Iekštelpu gaisa kvalitāte | R01 | Gaisa kvalitātes aprēķins telpām (CO2 līmenis) | 5.3 | R01
5.4. | Iekštelpu akustika | R01, R02, R03 | Konstrukciju skaņas caurlaidības mērījumi | 5.4 | R01
5.5. | Vizuālais komforts | R01 | Māksīgā apgaismojuma simulācijas/ aprēķins | 5.5 | R01
|  | R02 | Iekštelpu dienas gaismas mērījumi | 5.5 | R02
|  |  | Iekštelpu dienas gaismas aprēķini | 5.5 | R02
5.6.1. | Interjeram materiālu ietekme uz cilvēku veselību. | R01, R03 | Iekštelpu apdares materiālu uzskaite | 5.6.1 | R01
5.6.2 | Ergonomika | R02 | Arodslimību uzskaite | 5.6.2 | R02
5.6.4 | Ēkas un Telpu dizains | R04 | Vides pieejamibas risinājumu apkopojums | 5.6.4 | R04
6.1 | Konstrukcijas un materiāli | R02 | Atkārtoti izmantojamo materiālu uzskaite. Sertificēta kokmateriāla aprēķins. | 6.1 | R02
6.3.1 | Apkārtējās vides piesārņojums | R01 | Kaitīgo materiālu uzskaite | 6.3.1 | R01
6.3.2 | Piesārņojums būvniecības laikā | R01 | Demontējamo elementu aprites cikls | 6.3.2 | R01
7.1 | Ūdens patēriņa un notekūdeņu mazināšana | R01, R02 | Ūdens patēriņa aprēķins | 7.1 | R01
7.4 | Enerģijas ieguve no atjaunojamajiem resursiem | R01 | Enerģijas ieguves aprēķins | 7.4 | R01
8.1 | Ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC). | R01 | Ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC). | 8.1 | R01
| Ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC). | R02 | Ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC). | 8.1 | R02
8.2 | Ēkas dzīves cikla aprēķins ietekmei uz vidi (LCA) | R01 | Ēkas dzīves cikla aprēķins ietekmei uz vidi (LCA) | 8.2 | R01

## 5.1. R02
Iekštelpu pārkaršanas risku novērtējums
Zonas vai telpas | Logu Platība m2 | Vai ir pārkaršana | Telpu izmēri m2 | Ieteikums Kadu risinājumu pielietot, lai novērstu pārkaršanu
Telpa 101
Telpa 102 | 4 | Jā | 14
Telpa 103
Telpa 104
Telpa 105
Telpa 106
Jumts |  | Jā | Jumta platīva 500 m2 | Jumta platība 500 m2 nepieciešams paredzēt jumta konstrukciju ventilāciju. Ieteicams izvairīties no auksto bēniņu risinājuma
Zāle

## 5.3.R01
Iekštelpu gaisa kvalitāte
Zonas vai telpas | Platība | Tilpums | CO2 mērijums pirms Būvdarbiem | CO2 mērijums pēc Būvdarbiem
mērijums 01 | 64 | 179.2 | 900
mērijums 02 | 42 | 117.6 | 950 | 900
mērijums 03 | 38 | 106.4 | 860
mērijums 04 | 65 | 182 | 1050 | 875
Vidējie rezultāti |  |  | 940 | 887.5
CO2 Mērījums no ārtelpas
8:45
13:00
16:00
Piezīmes
Mērījumi veicami dažāda tipa telpās, piemēram, 1 mērījums no kabineta ar vienu darbinieku, 1 mērijums no kabineta ar 4 darbiniekiem, 1 mērījums no zāles. Nav nepieciešams vaikt gaisa kvalitātes mērījumus līdzīga tipa telpām. Veicot mērījumus, 1. mērījumu laikā telpai jābūt ar normālu cilvēku noslodzi , 2. logiem, durvīm jābūt aizvērtiem, 3. mērījumu ierīcei jābūt novietotai 1<1,5 m virs zemes un mērījums nolasāms ne ātrāk kā pēc 15 min no ierīces uzstādīšanas 4. veiktie mērījumi tiek norādīti plānā 5. mērījumi no ārtelpas jāveic tuvu plānotajai gaisa ieņemšanai - mehāniskās ventilācijas ievadiem un/vai fasādes logiem

## 5.4.R01
Iekštelpu akustiska
Zonas vai telpas | Platība | Tilpums | Reverberācijas laiks, sec | konstrukciju skaņas caurlaidība R’w | konstrukciju skaņas caurlaidība L’n,w | Trokšņu līmenis telpā dB
mērijums 01 | 64 | 179.2 | 1.2 |  |  | 34
mērijums 02 | 42 | 117.6 | 0.9 |  |  | 33
mērijums 03 | 38 | 106.4 | 1 |  |  | 35
mērijums 04 | 65 | 182 | 1.3 |  |  | 32
mēr. 05 (starpsiena) |  |  |  | 52
mēr. 06 (durvis) |  |  |  | 35
mēr. 07 (parsegums) |  |  |  | 53 | 54
Vidējie rezultāti |  |  | 1.1 |  |  | 33.5
Piezīmes
Mērījumi veicami dažāda tipa telpās, piemēram, 1 mērījums no kabineta ar vienu darbinieku, 1 mērijums no kabineta ar 4 darbiniekiem, 1 mērījums no zāles. Uzrādīt veikto mērījumu izdrukas, veikto mērījumu atrašanos plānā, mērījumu vērtības

## 5.5.R01
Maksligā apgaismojuma aprēķins
Telpas Nr | Māksīgā apgaismojuma līmenis darba vietās LUX | Pozīcija | Aprēķina metodikas apraksts
|  | mērījuma augstums telpā | 85 cm no grīdas līmeņa
Telpa 101 | 550 | Mēbeles | tiek iekļautas aprēķinā
Telpa 102 | 500 | Atstarošanās koificenti no virsmām | 0.3
Telpa 103 |  | Mērījuma attālums no telpas sienām | 50 cm no visām sienām uz iekšpusi
Telpa 104 |  | Aprēķina programma
Telpa 105 |  | Telpas galvenie parametri | Griestu augstums= 3 m, apdares un to īpašības
Telpa 106 |  | Aprēķinā izmantoto gaismekļu tehniskie rādītāji
Telpa 107 |  | Citi uzstādijumi
Telpa 108
Telpa 109
Telpa 110
Telpa 111
Telpa 112
Vidējā vērtība | 525

## 5.5.R02
Dienasgaismas Faktora (DF) aprēķins un mērījumi.
Telpu dienas gaismas faktora aprēķini |  | Dienas gaismas mērījumi | Pozīcija | Aprēķina metodikas apraksts
Telpas Nr | Vidējais DF | LUX | mērījuma augstums telpā | 85 cm no grīdas līmeņa
Telpa 101 | 2% |  | Mēbeles | tiek iekļautas aprēķinā
Telpa 102 | 1.5% |  | Logu gaismas caurlaidība (VT vērtības) | 0.65
Telpa 103 |  |  | Atstarošanās koificenti no virsmām | 0.3
Telpa 104 |  | 450 | Mērījuma attālums no telpas sienām | 50 cm no visām sienām uz iekšpusi
Telpa 105 |  |  | Aprēķina metode | Daylight Factor (DF), Lietderīgais dienasgaismas izgaismojums (UDI) or nepārtraukta dienasgaismas autonomija (CDA)
Telpa 106 |  |  | Gaismas avota iestatījumi | Lietotas Overcast sky ( DF) vai Klimata bāzēti dati
Telpa 107 |  | 350 | Gaismas avota iestatījumi | Lietotas Overcast sky ( DF) vai Klimata bāzēti dati
Telpa 108 |  |  | Telpas galvenie parametri | Griestu augstums= 3 m, Ārsienu biezums= 650 mm, Logu izmēri = pēc esošās situācijas
Telpa 109 |  | 320 | Citi uzstādijumi
Telpa 110
Telpa 111
Telpa 112
Vidējais Rādītājs | 1.75% | 373.3333
Alternatīvais aprēķins
Lietderīgais dienasgaismas izgaismojums (UDI) 50 % telpu noslogošanas laika
Telpas Nr | Telpas platība
Telpa 101 | 70%
Telpa 102 | 65%
Telpa 103 | 50%
Telpa 104 | 55%
Telpa 105
Telpa 106
Telpa 107
Telpa 108
Telpa 109
Telpa 110
Telpa 111
Telpa 112
Vidējais Rādītājs | 60%

## 5.6.1.R01
Iekštelpu apdares materiālu uzskaite
Būves komponents | Produkta apraksts / tips | Nosaukums | Ražotājs | Uzstādīšanas vieta | Vērības no materiālu specifikācijas. | Iesniegta Tehniskā specifikācija/ rādītāju apliecinoši dokumenti
Piemērs
Grīda | Elestīgs grīdas segums | Dabīgā linoleja grīdas segums | Forbo | Pārsegums G-01 | SVHC ≤ 0.1% | X
Grīda | Līme | L249DD | Thomsit | Pārsegums G-02 | VOC < 0.5% | X
Grīda | Grunts uz grīdu izlīdzinošā sastāva | R766 | Thomsit | Pārsegums G-03 | EMICODE EC-1 plus | X

## 5.6.2.R02
Ergonomika
Secinājumi
1. Veicot ārodslimību izvērtējumu, tiek izsecināts ka galvenās ārodslimības saistās ar ilgstošu darbu pie datora, līdz ar to kā galvenais slimību novēršanas risinājums , tiek paredzēts darba vietu iekārtošana atbilstoši labas ergonomikas standartiem. 2.tika piedāvāti 3 dažādu veidu mēbeles no kurām lietotājs ir izvēlējies uzrādīto variantus 3. Visām piedāvātajām un apskatītajām mēbelēm ir līdzīgas tehniskās īpašības
Ārodslimību izvērtējums
1 | Ārodslimību uzskaite | Potenciāls risks Jā / Nē | preventīvās darbības
1.1 | Muguras problemas
1.2 | Rokas locītavu traumas
1.3 | Redzes pasliktināšanās
1.4 | dzirdes traumas
1.5 | muskuļu traumas
Interjera elementu īpašības
1 | Krēsli | Jā / Nē X ja nav attiecināms | Vērtība vai komentārs
1.1 | Paredzēts lietotāja ar masu līdz 120 kg
1.2 | Paredzēts lietotājam ar augumu 160-200 cm
1.3 | Krēsla augstums ir regulējams |  | norādīt regulācijas augstumu
1.4 | Krēsla pamatnes slīpums ir regulējams
1.5 | Krēsla pamatnes izvirzījums ir regulējams
1.6 | Krēsla atzveltne ir regulējams augstums
1.7 | Krēsla atzveltne ir regulējams atgāzuma slīpums
1.8 | Krēslam rokas balsti ir regulējami augstumā, |  | norādīt ritentiņu skaitu un materiālu
1.9 | Krēsla ir ritentiņi
2 | Galdi | Jā / Nē X ja nav attiecināms | Vērtība vai komentārs
2.1. | iespējas regulēt galda augstumu
2.2 | uz galda paredzēta galda lampa
2.3 | paredzēta kabeļu pārvaldīšana
2.4 | uz galda virsmas pieejamas elektrības rozetes
2.5 | Uz galda paredzēta vieta datoram
2.6 | Datora monitora atrašanās vietu, slīpumu un leņķi ir iespējams pielāgot

## 5.6.4.R04
Vides pieejamibas risinājumu apkopojums
1 | Automašīnu stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti | Jā / Nē X ja nav attiecināms | Vērtība vai komentārs
1.1. | Pie ēkas ir izveidota autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti
1.2. | Stāvvietas Platums ≥ 350 cm
1.3. | Stāvvietas Garums ≥ 500 cm
1.4. | Stāvvieta apzīmēta ar vertikāli novietotu speciālu autostāvvietas apzīmējumu
1.5. | Attālums no autostāvvietas līdz ēkas ieejai <50 m
2 | Ietves un celiņi (līdz ēkas galvenajai ieejai)
2.1. | Platums ≥ 120 cm
2.2. | Līmeņu maiņa ietvēm un celiņiem < 2 cm
2.3. | Celiņš ir ar līdzenu, cietu virsmu
2.4. | Līdz ēkas ieejai ved vadulu sistēma (taktilais/reljefa bruģis vai kontrasta līnijas)
3 | Uzbrauktuve pie galvenās ieejas ēkā (cilvēkiem ar kustību traucējumiem)
3.1. | Galvenā ieeja ir bez šķēršliem (nav sliekšņi, nav kāpnes, uzbrauktuve nav nepieciešama)
3.2. | Uzbrauktuves platums ≥ 120 cm
3.3. | Uzbrauktuves slīpums < 5 %
3.4. | Ja uzbrauktuves garums pārsniedz 10 metrus, ir atpūtas starplaukumi
3.5. | Uzbrauktuves apmales augstums visā garumā ≥ 10 cm
3.6. | 1. margas augstums = 90 cm
3.7. | 2.margas augstums =70 cm
3.8. | Margas ir par 30 cm garākas nekā uzbrauktuve
4 | Durvis (galvenā ieeja ēkā vai alternatīva ieeja)
4.1. | Durvis atveras automātiski, tām nav sliekšņu
4.2. | Durvju atvēršanas slodze ≤ 2 kg
4.3. | Durvju ailes platums ≥ 90 cm
4.4. | Sliekšņa augstums ≤ 20 mm
4.5. | Durvju vērtne ir kontrastējošā krāsā
4.6. | Abpus ieejas durvīm ir brīvs manevrēšanas laukums 1,5 m diametrā.
4.7. | Nodrošināta iezvana poga pie ieejas durvīm atbilstošā augstumā.
5 | Pieejamība cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem
5.1. | Kontrastējošas kāpņu vai pandusu margas
5.2. | Margās iestrādāts taktils apzīmējums par esošo stāvu
5.3. | Margas sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam
5.4. | Pie ieejas ir zvans vai domofons saziņai ar personālu
5.5. | Kontrastējošs marķējums uz pakāpieniem
5.6. | Norādēm (piemēram, kabinetu vai telpu numuriem u.c.) ir taktila virsma
5.7. | Uzstādīto taktilo zīmju augstums no grīdas līmeņa 145 - 160 cm
5.8. | Nepieciešamajās publiskajās telpās ir izveidotas indukcijas cilpas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
5.9. | Ir nodrošināta audiālā informācija cilvēkiem ar redzes traucējumiem
5.10. | Ir informatīvas piktogrammas (apzīmējumi)
6 | Drošība, evakuācijas ceļu piemērotība cilvēkiem ar invaliditāti
6.1. | Balss paziņojumi avārijas situācijā
6.2. | Gaismas brīdinājuma signāli avārijas situācijā
6.3. | Spoguļsienas un stikla durvis ir marķētas ar 0.1 m platu kontrasta joslu 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m augstumā
7 | Pārvietošanās starp stāviem
7.1. | Ēkai ir vairāki stāvi, bet nav lifta |  | Skaidrojums, ja atbilde ir jā.
7.2. | Ēkai ir viens stāvs un lifts nav nepieciešams
7.3 | Ēkā ir lifts
7.4. | Lifts |  | Ja attiecināms.
7.4.1. | Lifta vadības paneļa augstums no grīdas 90-120 cm
7.4.2. | Lifta izmēri ≥1100 mm x 1400 mm, iekšējais laukums 1,54cm2
7.4.3. | Lifta durvju ailes platums ≥ 90 cm
7.4.4. | Lifta kabīnē nodrošināta audio informācija par lifta darbību (stāvs, kurā lifts atrodas, braukšanas virziens)
7.4.5. | Pie sienas iepretim lifta ieejai ir spogulis
7.4.6. | Lifta pogām ir apzīmējums Braila rakstā vai taktilā veidā
7.4.7. | Manevrēšanas laukuma pirms lifta izmērs
7.5. | Pacēlājs
7.5.1. | Ēkai ir viens stāvs vai lifts, pacēlājs nav nepieciešams
7.5.2. | Ēkā ir vertikālais vai/un diagonālais pacēlājs ar kuru ir sasniedzams stāvs, kur notiek klientu pieņemšana
7.5.3. | Ēkā ir vertikālais vai/un diagonālais pacēlājs ar kuru ir sasniedzami visi stāvi
7.5.4. | Ēkā ir kāpurķēžu pacēlājs
8 | Tualete, kas ir pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti (novērtējiet vienu, kas ir sasniedzama no visiem stāviem)
8.1. | Durvju platums ≥ 90 cm
8.2. | Telpas platums ≥ 160 cm
8.3. | Telpas garums ≥ 220 cm
8.4. | Brīvais manevrēšanas laukums poda priekšā ≥ 150 cm
8.5. | Attālums no kreisās sānu sienas līdz podam ≥ 80 cm
8.6. | Attālums no labās sānu sienas līdz podam ≥ 80 cm
8.7. | Tualetes poda augšējās malas augstums 45 cm
8.8. | Divi atbalsta rokturi pie poda
8.9. | Brīva vieta zem izlietnes ≥ 70 cm
8.10. | Izlietnes augšmalas augstums 80 <85 cm
8.11. | Trauksmes poga tualetē
8.12. | Apzīmējumi vai norādes par pieejamās tualetes atrašanās vietu
9 | Dušas telpas, kas ir pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti (novērtējiet vienu, kas ir sasniedzama no visiem stāviem)
9.1. | Ēkā ir paredzēta dušas telpa
9.2. | Dušas telpu platums un garums ir 1,80 m
9.3. | Dušas telpa aprīkota ar nolaižamu sēdekli 0,50 m augstumā no grīdas, vēlams ar paceļamiem roku balstiem
9.4 | Dušas telpā ir brīvs manevrēšanas laukums 1,5 m diametrā
9.5. | Dušas kabīne aprīkota ar horizontāliem rokturiem 0,9 m augstumā un vertikālu rokturi 0,9–1,6m augstumā
9.6 | Cilvēks riteņkrēslā var aizsniegt dvieļus un ziepes. Dvieļu turētājs ir 1,0–1,2 m augstumā
9.7. | Telpa ir aprīkota ar palīdzības pogām 0,15 m un 0,9 m augstumā no grīdas līmeņa
10 | Publisku pasākumu zāles pieejamības novērtējums
10.1 | Cilvēkam riteņkrēslā ir iespējams patstāvīgi iekļūt pasākumu zālē (nav sliekšņi, ir panduss)
10.2 | Cilvēkam riteņkrēsla ir iespējams patstāvīgi nokļūt uz skatuves (ir lifts/ pacēlājs/ panduss)
10.3 | 3 % vietu no kopējā vietu skaita pielāgotas personām ar kustību traucējumiem, nodrošinot vismaz 1,2 m garu un 0,9 m platu brīvu laukumu ar horizontālu grīdu
10.4 | Ja līmeņu starpība starp sēdvietu rindām ir lielāka nekā 0,45 m, gar katras rindas eju ir 0,8 m augsta norobežojoša konstrukcija, kas netraucē redzamību.
10.5 | Sēdvietu numuri vizuāli kontrastē un ir taktili vai Braila rakstā
10.6 | Pakāpieni un līmeņu maiņas ir marķētas
10.7 | Telpā ir ierīkota indukcijas cilpa cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
10.8 | Durvju platums ≥ 90 cm
10.9 | Sliekšņa augstums ≤ 20 mm
11 | Publisku zonu telpu dizaina risinājumi
11.1 | Ēkā paredzētas navigācijas zīmes.
11.2 | Paredzēts informācijas dēlis un/vai interaktīvais ekrāns
11.3 | Informācijas centrs / uzņemšana ir integrēta interjera dizaina konceptā
11.4 | Telpas un interjera elementi zīdaiņu pārtīšanai, barošanai.
11.5 | Telpās paredzēts bērnu un jauniešu zona ar dažādām izklaides/ mācību iespējām
11.6 | Paredzēts telpa, pielāgota jaunajiem vecākiem, ar zīdaiņu pārtīšanas stends, atputas krēslu
11.7 | Publiskajās zonās un cirkulācijas zonās ir nodrošināta dienasgaisma.
11.8 | Cirkulāciju zonās izvietotas sēdvietas un zonas neformālām sarunām.
11.9 | Nodrošināta piekļuve ārtelpu zonām – balkoniem, jumta terasēm, atrijiem.
11.10 | Ieejas mezgliem un cirkulāciju zonām ir kontrolēts termiskais un akustiskais klimats.
11.11 | Tiek paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti atbilstošs ēkas tehniskais nodrošinājums (platformas, lifti, dzirdes cilpas, sanitārie mezgli).
11.12 | Ēkā ir paredzēti atbilstoši marķējumi uz stikliem, taktīlās zīmes un braila raksti.
11.13 | Ēkas plānojumā pēc iespējas tiek mazināta grīdas līmeņu maiņa.
11.14 | Paredzēti lifti.
11.15 | Paredzētas paceļamās platformas
11.16 | Ēkā, cirkulāciju ceļos, visu durvju vērtnes platums ir vismaz 80 cm
11.17 | Divviru durvju, galvenās vērtnes platums ir vismaz 80 cm

## 6.1.R02
Atkārtoti izmantojamo materiālu uzskaite.
Demontētais elements | Materiāli | Tehniskie rādītāji ( slodzes noturība, apdares) | Demontētais apjoms | Mērvienība ( m2 vai m3) | tilpummasa kg/m3 | biezums m | Kokmateriāls | sertificēta koksne FSC® vai PEFC | Atkartotas izmantošanas veids | Prognozētais izmantošanas apjoms (%) | Atkārtoti izmantotais apjoms | mērv. kg | kokmateriāli. kg | Sertificēti kokmater. kg
Piemērs
Pārseguma sijas | Ozolkoks | 220x220x6000 mm C24 | 5.5 | m3 | 650 | 1 | 1 | 1 | Mēbeļu izstrādē | 70% | 2502.5 | kg | 2502.5 | 2502.5
Pārseguma sijas | Ozolkoks | 50x20x6000 mm C18 | 6.5 | m3 | 650 | 1 | 1 | 0 | Mēbeļu izstrādē | 60% | 2535 | kg | 2535 | 0
Modulārās starpsienas | kompozīts | 3x6 m siena, salokāma | 18 | m2 | 900 | 0.2 | 0 | 0 | atdaloša siena | 95% | 15390 | kg | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | Atkārtoti izmantojamo materiālu kopējais svars |  |  |  |  | 20427.5 | kg | 5037.5 | 2502.5
[6 empty] | Visu Būvmateriālu masa |  |  |  |  | 275000 | kg
[6 empty] | Atkārtoti izmantojamo materiālu apjoms |  |  |  |  | 7.428%
● Ja tiek izmantota sertificēta koksne FSC® vai PEFC koksne, tad lieto vērtību 1 ja koksnei nav sertifikāta, tad lieto vērtību 0 ● Ja norādītais materiāls ir kokmateriāls, lietot vērtību 1, ja nav kokmateriāls tad 0

## 6.3.1.R01
Kaitīgo materiālu uzskaite
Demontētais elements | Materiāli | Tehniskie rādītāji ( slodzes noturība, apdares) | Demontētais apjoms | Mērvienība ( m2 vai m3) | tilpummasa | kg/m3 | biezums m | Utilizācijas veids | Prognozētais izmantošanas apjoms (%) | Atkārtoti izmantotais apjoms | mērv. kg
Piemērs
Piesārņota grunts | Smilts | Grunts piesārņota ar naftas izstrādājumiem | 4 | m3 | 1400 | kg/m3 | 1 | Nodot atkritumu pārstādātājam | 70% | 3920 | kg
Jumta segums | Azbests | jumta segums no Azbesta materiāla, vietām sadrupis | 350 | m2 | 1200 | kg/m3 | 0.005 | Demotāžas darbi no uzņēmuma | 65% | 1365 | kg
[6 empty] | Kaitīgo materiālu kopējais apjoms |  |  |  | 5285 | kg
[6 empty] | Prognozētā kopējā būvgružu ( demontētā materiāla masa) |  |  |  | 75000 | kg
[6 empty] | Kaitīgo materiālu īpatsvars |  |  |  | 7.047%

## 6.3.2.R01
Demontējamo elementu aprites cikls
Demontētais elements | Materiāli | Tehniskie rādītāji ( slodzes noturība, apdares) | Demontētais apjoms | Mērvienība ( m2 vai m3) | tilpummasa | kg/m3 | biezums m | Atkartotas izmantošanas veids | Prognozētais izmantošanas apjoms (%) | Atkārtoti izmantotais apjoms | mērv. kg | Materiāls tiek nodots izmantošanai
Piemērs
Pārseguma sijas | Ozolkoks | 220x220x6000 mm Neapstrādāts, ar plaisām | 5.5 | m3 | 650 | kg/m3 | 1 | Mēbeļu izstrādē | 70% | 2502.5 | kg | Uzņēmums "koka mēbeles"
koka parkets | Ozolkoks | eļļots, skujiņas parkets. Ar dēlīšu izmēriem 100x500 mm | 200 | m2 | 650 | kg/m3 | 0.05 | grīdas segums | 65% | 4225 | kg | Netiek nodots
[6 empty] | Atkārtoti izmantojamo materiālu kopējais svars |  |  |  | 6727.5 | kg
[6 empty] | Prognozētā kopējā būvgružu ( demontētā materiāla masa) |  |  |  | 75000 | kg
[6 empty] | Atkārtoti izmantojamo materiālu apjoms |  |  |  | 8.97%

## 7.1.R01
Ūdens patēriņa aprēķins
klimata dati no | https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/latvijas-klimats
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jūl | aug | sep | okt | nov | dec | kopā
Nokrišņu daudzums mm | 46.5 | 40.1 | 34.1 | 35 | 47.5 | 65 | 79.5 | 77.9 | 67.1 | 75.6 | 56.3 | 50.2 | 674.8
Dati par ēku
lietotāju skaits ēkā | https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/latvijas-klimats jan: 100
Darba dienas nedēļā | https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/latvijas-klimats jan: 250
atvaļinājuma dienas + brīvdienas | https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/latvijas-klimats jan: 40
dienu skaits aprēķinā | https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/latvijas-klimats jan: 210
Ūdens patēriņš pēc skaitītāja ( patreizējais) m3/gadā | https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/latvijas-klimats jan: 2000
Apstādījumu platība kura tiek laistīta | https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/latvijas-klimats jan: 150
Aprēķina dati | ūdens plūsma (l/min) vai patēriņs uz lietošanas reizi | laiks vai reize dienā | apjoms | ūdens Patēriņs l /dienā
Poda noskalošana | 6 | 1 | 100 | 600
Poda noskalošana ūdens taupīšanas režīmā | 3 | 1 | 100 | 300
Pisuāra noskalošana | 2 | 1 | 50 | 100
Izlietnes jaucējkrāni | 2 | 0.3 | 300 | 180
Virtuves jaucējkrāni | 4 | 0.3 | 100 | 120
Dušas jaucējkrāni | 4.5 | 3 | 20 | 270
Trauku mazgājamās mašīnas | 12 | 1 | 5 | 60
Veļas mazgājamā mašīna | 45 | 1 | 5 | 225
0
Teritorijas augu/zālāja laistīšana | 10 | 0.3 | 150 | 450
kopējais ēkas ūdens patēriņs dienā | https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/latvijas-klimats apr: 2305
Aprēķinātais dzeramā ūdens patēriņš | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jūl | aug | sep | okt | nov | dec | gadā
Kopējais ēkas ūdens patēriņs pa mēnešiem m3 | 40.3375 | 40.3375 | 40.3375 | 40.3375 | 40.3375 | 40.3375 | 40.3375 | 40.3375 | 40.3375 | 40.3375 | 40.3375 | 40.3375 | 484.05
Aizpilda ja tiek paredzēta lietus ūdens savākšana un atkārtota izmantošana
platība lietus ūdens savākšanai (jumta, ārtelpas) | jan: 500
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jūl | aug | sep | okt | nov | dec | gadā
Potenciāli savāktais lietus ūdens no teritorijas m3 |  |  | 11.935 | 12.25 | 16.625 | 22.75 | 27.825 | 27.265 | 23.485 | 26.46 | 19.705 |  | 188.3
Pelēkā ūdens atkārtota izmantošana no izlietnēm un dušas | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jūl | aug | sep | okt | nov | dec | gadā
| 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 94.5
| jan | feb | mart | april | maijs | junijs | jūlijs | augusts | sept | okt | nov | dec | kopā gadā
Kopējais ēkas ūdens patēriņs pa mēnešiem m3 ar lietus un pelēkā ūdens izmantošanu | 32.4625 | 32.4625 | 20.5275 | 20.2125 | 15.8375 | 9.7125 | 4.6375 | 5.1975 | 8.9775 | 6.0025 | 12.7575 | 32.4625 | 201.25

## 7.4R01
Enerģijas ieguve no atjaunojamajiem resursiem
Galvenās pasīvo risinājumu aprēkina vērtības un Secinājumi.
1. Izskatītas pasīvās stratēģijas, siltuma ieguve no saules radiācijas, Siltuma ieguve no iekšējiem komponentiem, noēnojuma risinājumu ieguvumiem. 2.Izvērtējot uzskaitītās pasīvās strātēģijas, kā visefektīvākā tiek izvēlēta saules radiācijas noēnošana. 3. Projektā paredzētas ārējās žalūzijas telpu noēnošanai.
Pasīvie risinājumi | Ieguvumi
Iekštelpu komforts bez pasīvajām stratēģijām | 14%
siltuma ieguve no saules radiācijas | 10%
Siltuma ieguve no iekšējiem komponentiem | 15%
noēnojuma risinājumi | 10%
Galvenās aktīvo risinājumu aprēkina vērtības un Secinājumi.
1. Izskatītas pasīvās stratēģijas, lielākais ieguvums nāk no Saules paneļiem.
Aktīvie risinājumi | Ieguvumi
| ieguvums | sazažotā enerģija | nepiecieš enerģija | sistēmas mūža ilgums | sistēmas izmaksa | citi rādītāji
Saules paneļi, uzstādīti uz jumta | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saules kolektori | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Siltumsūkņa ieguvumi | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
noēnojuma risinājumi | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8.1R01
ĒKAS DZĪVES CIKLA IZMAKSU APRĒĶINA KOPSAVILKUMS ( APRĒĶINS VEIKTS UZ 50 GADIEM)
Ēkas sastāvdaļas |  |  |  | Būvdarbu izmaksas (CAPEX) |  |  | Ekspluatācijas izmaksas (OPEX) |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
Būvprojekta daļa | Inženiersistēma, konstruktīvais elements vai darbu veids |  |  | Iekārtas/ materiāla izmaksas | Izbūves un uzstādīšanas izmaksas | Kopā | Apkopes izmaksas | Nomaiņas izmaksas | Lietošanas izmaksas (energijas/ ūdens/citu resursu patēriņš) | Utilizācijas izmaksas | Kopā
Būvprojekta daļas nosaukums | Inženiersistēmas nosaukums | Risinājumi | Risinājums Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inženiersistēmas nosaukums | Risinājumi | Risinājums Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVK-V | Ventilācijas sistēma | Risinājumi | Centralizēta ventilācijas sistēma ar rekuperātoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inženiersistēmas nosaukums | Risinājumi | Risinājums Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AR | Apdares | Risinājumi | Risinājums Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Būvelementi | Risinājumi | Ugunsdrošās durvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8.1R02
ĒKAS DZĪVES CIKLA IZMAKSU APRĒĶINA KOPSAVILKUMS ( APRĒĶINS VEIKTS UZ 50 GADIEM)
Ēkas sastāvdaļas |  |  |  | Būvdarbu izmaksas (CAPEX) |  |  | Ekspluatācijas izmaksas (OPEX) |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
Būvprojekta daļa | Inženiersistēma, konstruktīvais elements vai darbu veids |  |  | Iekārtas/ materiāla izmaksas | Izbūves un uzstādīšanas izmaksas | Kopā | Apkopes izmaksas | Nomaiņas izmaksas | Lietošanas izmaksas (energijas/ ūdens/citu resursu patēriņš) | Utilizācijas izmaksas | Kopā
Būvprojekta daļas nosaukums | Inženiersistēmas nosaukums | Alternatīvie risinājumi | Alternatīva Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pārējie risinājumi | Risinājums Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inženiersistēmas nosaukums | Alternatīvie risinājumi | Alternatīva Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pārējie risinājumi | Risinājums Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVK-V | Ventilācijas sistēma | Ventagregāta salīdzinājums | Centralizēta ventilācijas sistēma ar rekuperātoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Decentrilizēta vent sistēma ar rekuperātoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Centralizēta venilācijas sistēma ar rekuperātoru un gaisa piesildīšanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pārējie risinājumi | Risinājums Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inženiersistēmas nosaukums | Alternatīvie risinājumi | Alternatīva Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pārējie risinājumi | Risinājums Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AR | Būvkonstrukcijas | Alternatīvie risinājumi | Alternatīva Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pārējie risinājumi | Risinājums Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apdares | Alternatīvie risinājumi | Alternatīva Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pārējie risinājumi | Risinājums Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Būvelementi | Logi | Alternatīva Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alternatīva Nr.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Durvis | Koka durvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Stiklotas durvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | kompozītkoka durvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pārējie risinājumi | Ugunsdrošās durvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Risinājums Nr."n" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8.2R01
Ēkas dzīves cikla aprēķins ietekmei uz vidi (LCA)
Galvenie rezultāti
3.1 Ietekme uz vidi
GWP | 20.5
ODP | 0.018
POCP | 0.032
AP | 0.025
EP | 0.0054
3.1 Ietekme uz vidi
Building element | Ietekme uz vidi uz m² uz gadu
| GWP [kg CO2-eq.] | ODP [kg R11-eq.] | AP [kg SO2-eq.] | EP [kg PO4-eq.] | POCP [kg C2H4-eq.]
Sienas | 2 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 | 0.004
Konstrukcijas | 1 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 | 0.004
Logi un Durvis | 0.5 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 | 0.004
Pārsegumi | 0.5 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 | 0.004
Jumts | 0.5 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 | 0.004
Pamati | 0.5 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 | 0.004
Instelācijas un tīkli | 0.5 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 | 0.004
Būvniecība | 5.5 | 0.014 | 0.021 | 0.0014 | 0.028
Lietošana | 15 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
Kopā | 20.5 | 0.018 | 0.025 | 0.0054 | 0.032